- Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

- эффективности  на  территории  ЗАТО  Шиханы

- на 2021-2025 годы»

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 23.11. 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12. 2009  № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности», Уставом  ЗАТО Шиханы, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЗАТО Шиханы, постановляю:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Шиханы на 2021-2015 годы» (Приложение).

- Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте ЗАТО Шиханы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

Глава ЗАТО Шиханы                                                                    А.Е. Татаринов

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Шиханы на 2021-2025 годы»

- Паспорт муниципальной программы

| - Наименование муниципальной программы | - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Шиханы на 2021-2025 годы» |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» |
| - Соисполнители муниципальной программы | - отсутствуют |
| - Участники муниципальной программы | - МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ЗАТО Шиханы |
| - Подпрограммы муниципальной программы | - отсутствуют |
| - Програмно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| - Цели муниципальной программы | - Повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов |
| - Задачи муниципальной программы | - Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату |
| - Целевые показатели муниципальной программы | - потери горячей воды при ее передаче |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2021-2025 годы |
| - Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - 11895,0 тыс. рублей, в том числе: - Внебюджетные источники – 11895,0 тыс.руб. - 2021г.- 2150,0 тыс. руб. из них: - Внебюджетные источники (прогнозно) – 2150,0 тыс. руб. - 2022 год – 3296,0 тыс. руб. из них: - Внебюджетные источники (прогнозно) – 3296,0 тыс. руб. - 2023 г. – 3337,0 из них: - Внебюджетные источники (прогнозно) – 3337,0 тыс. руб. - 2024 год – 1612,0 тыс. руб. из них: - Внебюджетные источники (прогнозно) – 1612,0 тыс. руб. - 2025 г. – 1500,0 из них: - Внебюджетные источники (прогнозно) – 1500,0 тыс. руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату |

Характеристика

проблем, на решение которых направлена Программа

В ЗАТО Шиханы основным источником теплоснабжения жилых домов, объектов социальной сферы является центральная котельная, которая введена в эксплуатацию в  1965 году. Котельная мощностью 21 Гкал/час оснащена двумя паровыми котлами ДКВР-10-13 (срок службы котлов установлен заводом-изготовителем – 25 лет) и одним котлом «Buderus» установленным в 2014 году. Из-за длительной эксплуатации и изношенности котельно - вспомогательного оборудования и тепловых сетей, качество теплоснабжения низкое.  Существующая схема получения тепла в котельной крайне неэкономична и затратна.

Для улучшения существующей системы теплоснабжения проектом, разработанным институтом ООО «Теплопроект» г. Тольятти, предусмотрена реконструкция  существующей котельной  с установкой современного котельного оборудования (1 котел «Buderus» установлен в 2014 году). Котел «Buderus» синоним качества и надежности, имеет высокий КПД, отличается безопасностью конструкций узлов, достаточно простым монтажом, легкостью эксплуатации и длительным сроком службы.

Протяженность тепловых  сетей  города составляет 31,5 км.  Тепловые  сети были введены  в эксплуатацию  в 1965–1980гг. Износ тепловых сетей  составляет  75-85%.  Капитальный ремонт трубопроводов отопления проводился согласно планов и программ. До 2014 года было заменено более 5000метров.  Кроме того, в городе  отсутствует трубопровод обратной подачи горячего водоснабжения. В 2017 году проложено 1200м трубопровода обратной линии горячего водоснабжения.  Количество аварий на тепловых сетях за  2 квартала 2017г. – 22, потери теплоносителя за 2 квартала 2017г. составили 32%.

Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одними из таких подсистем являются теплоснабжение  города и уличное освещение. Как правило, городскому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энерго - и теплоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по прокладке  участка обратной линии трубопровода  горячего водоснабжения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме.

Прокладка участка обратной линии трубопровода горячего водоснабжения позволит представлять для граждан города качественную коммунальную услугу.

Цели и задачи Программы

Цель -  повышение эффективности использования топливно- энергетических ресурсов и оборудования.

Задача - снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов   и сокращение расходов на их оплату.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы

| №п/п | Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024г | 2025г |
| 1. | Потери горячей воды при ее передаче | Тыс. куб. м | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Номер и наименование мероприятия, наименование ВЦП | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт трубопроводов | МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ЗАТО Шиханы | 2021 | 2025 | Уменьшение потерь воды и теплоносителя, надежная и бесперебойная подача горячей воды, сокращение потерь энергоресурсов, повышение жизненного уровня населения, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | Увеличение потерь воды и теплоносителя, увеличение потребления энергоресурсов, понижение жизненного уровня населения, увеличение негативного воздействия на окружающую среду | 1 |

Капитальный ремонт трубопроводов отопления, горячего водоснабжения с обратной линией  в 2021 году будет проводится на участке от котельной №1 до ТК№22  по ул.Рыбакова – 1100м, в 2022 году на участке трубопровода от ТК№22 по ул.Рыбакова до ТК№25 ул.Ленина -  1200м, в 2023 году на участке трубопровода от ТК№25 до ТК№26 ул.Ленина д.1, в 2024 году на участке трубопровода от ТК№4 ул.Ленина д.14 до ТК№10 ул.Ленина д.20 – 1440м, в 2025 году на участке трубопровода от ТК№10 ул.Ленина д.20 до ТК№12 ул.Ленина д.24 – 600м.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения- всего, тыс. рублей | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа |  | Всего: | 11895,0 | 2150,0 | 3296,0 | 3337,0 | 1612,0 | 1500,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 11895,0 | 2150,0 | 3296,0 | 3337,0 | 1612,0 | 1500,0 |
|  | В том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ЗАТО Шиханы | Всего: | 11895,0 | 2150,0 | 3296,0 | 3337,0 | 1612,0 | 1500,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники(прогнозно) | 11895,0 | 2150,0 | 3296,0 | 3337,0 | 1612,0 | 1500,0 |
| Капитальный ремонт трубопроводов | МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ЗАТО Шиханы | Всего: | 11895,0 | 2150,0 | 3296,0 | 3337,0 | 1612,0 | 1500,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 11895,0 | 2150,0 | 3296,0 | 3337,0 | 1612,0 | 1500,0 |

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации муниципальной  программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной  программы.

Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:

ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;

риск повреждения основного трубопровода при производстве работ;

возможные технологические недоработки программных мероприятий.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы следующие:

детальное планирование мероприятий программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы.